## Podstawy
Rozwiązanie powstało w ramach projektu „Naukowcy dla gospodarki Mazowsza” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Formularz oceny instalacji elektrycznej budynku
| Część podstawowa |  | Wynik
| Pytanie | Odp. | Wynik
1 | Czy jest wystarczająca ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym? |  | Odpowiedzi pozytywnych: | 1 | TRUE
2 | Czy urządzenia i środki ochrony są dobrane w zależności od wpływów środowiskowych? |  | Odpowiedzi negatywnych: | 18 | FALSE
3 | Czy są właściwie oznaczone przewody ochronne i neutralne? |  |  |  | FALSE
4 | Czy obwody, zabezpieczenia i łączniki są oznaczone? |  | INSTALACJA MOŻE BYĆ WADLIWA! |  | FALSE
5 | Czy jest odpowiedni dostęp do urządzeń umożliwiający ich wygodną obsługę i konserwację? |  | NALEŻY SKOMPENSOWAĆ MOC BIERNĄ |  | FALSE
6 | Czy przewody są połączone poprawnie? |  | INSTALACJA GROZI PORAŻENIEM! |  | FALSE
7 | Czy nie ma widocznych uszkodzeń urządzeń i instalacji wpływających na pogorszenie stanu bezpieczeństwa (np.stan izolacji)? |  |  |  | FALSE
8 | Czy są oznaczone i odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób postronnych elementy niebezpieczne? |  |  |  | FALSE
9 | Czy dało pozytywny wynik pod względem spełnienia obowiązujących wymagań bezpieczeństwa:
| sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych (głównych i dodatkowych)? |  |  |  | FALSE
| sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania? |  |  |  | FALSE
| sprawdzenie przed zanikiem lub nadmiernym obniżeniem (spadkiem) napięcia? |  |  |  | FALSE
| sprawdzenie ochrony przed skutkami cieplnymi? |  |  |  | FALSE
| sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie przewodów? |  |  |  | FALSE
| pomiar rezystancji izolacji przewodów? |  |  |  | FALSE
| pomiar rezystancji izolacji podłóg i ścian (tam gdzie zastosowano uzupełniającą ochronę prze izolowanie stanowiska)? |  |  |  | FALSE
| próba działania rozdzielnic, sterownic, blokad, napędów itp.? |  |  |  | FALSE
| próba wytrzymałości elektrycznej? |  |  |  | FALSE
| próba biegunowośći? |  |  |  | FALSE
10 | Czy nie ponoszone są opłaty za pobór energii biernej? |  |  |  | FALSE

## IQ
Część 1
| Jak scharakteryzujesz obecność systemów sterowania w twoim budynku? | [5 empty] | 4
Brak systemów sterowania i nadzoru
Są systemy nadzoru i/lub sterowania, ale nie komunikują się ze sobą.
Jest wiele systemów nadzoru i niektóre z nich połączone jednym wspólnym systemem wizualizacji informacji ("semi-monitoring").
Są systemy nadzoru i sterowania, które połączone jednym wspólnym systemem wizualizacji.
Jest pełen monitoring oraz częściowe centralne zarządzanie wybranych funkcji.
Są systemy nadzoru oraz sterowania praktycznie wszystkimi funkcjami i połączone są jednym systemem zarządzania.
Część 2
| Budynek jest wyposażony w: | [5 empty] | 2
system sygnalizacji pożarowej, włamaniowej i kontrolę dostępu
system sygnalizacji pożarowej, włamaniowej, kontrolę dostępu oraz sterowanie klimatyzacją i oświetleniem
wszystkie systemy sterowania i zabezpieczeń
TWÓJ BUDYNEK
|  |  |  | 3 | B
5
www.infofirma.pl/grzesiek/praca/engine/page/intel.html
Wachowski M.: Klasyfikacja budynków inteligentnych. Inteligentny Budynek, Integracja systemów 4/98
Winnicka-Jasłowska D.: Określenie standardu budynku inteligentnego. Budynek inteligentny, pod red. E.Niezabitowskiej, t.I Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2005