## Ocena całkowita
Rozwiązanie powstało w ramach projektu „Naukowcy dla gospodarki Mazowsza” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ocena instalacji okablowania strukturalnego
| Przytoczone pojęcia | Zasada działania arkusza |  | Normy i specyfikacje |  | Dane techniczne
Adres budynku
Dodatkowe informacje dot. dokumentu
L.p. | Zakres zagadnień | Zakres oceny | Wartość oceny | Warunki referencyjne | Wyniki porównania | Uwagi
I.1. | Zaimplementowana instalacja okablowania strukturalnego (0/1) | 0/1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
I.2. | Dokumentacja okablowania strukturalnego, czytelny opis każdego elementu okablowania (0/1) | 0/1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 3
I.3. | Zarządzanie infrastrukturą okablowania strukturalnego (0/1) | 0/1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 4
I.4. | Zasilanie serwerowni z sieci elektroenergetycznej z jednej podstacji/ z dwóch podstacji (1/2) | 1/2 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | 5
I.4.a | Stosowanie agregatu prądotwórczego (0/1) | 0/1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 6
I.4.b. | Urządzenia podtrzymujące zasilanie UPS (0/1) | 0/1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 7
I.5. | Wydzielone obwody elektryczne zasilające grupy ZPK (0/1) | 0/1 | 0 | 1 | 1
I.6. | Moc elektryczna (W) w odniesieniu do pojedynczego punktu ZPK (2xRJ45) (>=1000 W → 1; < 1000 W → 0) | 0/1 | 0 | 1 | 1
I.7. | Zabezpieczenie gniazd sieci 230 V (w ramach ZPK) przed włączeniem urządzeń niepożądanych (0/1) | 0/1 | 0 | 1 | 1
I.8. | Wyłącznik awaryjny zasilania sieci elektroenergetycznej i zasilania gwarantowanego (0/1) | 0/1 | 0 | 1 | 1
I.9. | Zabezpieczenia przepięciowe od przyczyn zewnętrznych i wewnętrznych (serwerownia) (0/1) | 0/1 | 0 | 1 | 1
I.10. | Systemy chłodzenia i wentylacji w serwerowni (0/1) | 0/1 | 0 | 1 | 1
I.11. | Właściwości powłok kablowych - nie wydzielające toksycznych gazów, dobra widoczność podczas pożaru (0/1) | 0/1 | 0 | 1 | 1
I.12. | System Ppoż. w serwerowni (0/1) | 0/1 | 0 | 1 | 1
I.13. | Zabezpieczenie przed dostępem bezpośrednim do infrastruktury okablowania osób nieupoważnionych (0/1) | 0/1 | 0 | 1 | 1
I.14. | Test okablowania strukturalnego (odpowiednio 3/2/1/0)
I.14.a. | Pomiary certyfikacyjne | 3 | 0 | 3 | 3
I.14.b. | Pomiary kwalifikacyjne | 2 | 0 | 2 | 2
I.14.c. | Pomiary weryfikacyjne | 1 | 0 | 1 | 1
I.15. | Wykonane przeglądy instalacji, pomiary parametrów dynamicznych okablowania (okres - dłuższy niż 5 lat lub krótszy niż 5 lat ) (>5→ 0; <=5→ 1) | 0/1 | 0 | 1 | 1
I.16. | Kategorie/klasy mediów okablowania strukturalnego.
I.16.a. | I strefa, charakterystyka częstotliwościowa kabla. Typ medium. (od 3 do 7) | 3..7 | 0 | 7 | 7
I.16.b. | II strefa charakterystyka częstotliwościowa kabla . Typ medium. (od 3 do 7) | 3..7 | 0 | 7 | 7
I.16.c. | III strefa charakterystyka częstotliwościowa kabla Typ medium. (od 3 do 7) | 3..7 | 0 | 7 | 7
I.17. | Całkowita liczba zespolonych punktów komputerowych ( ZPK) w budynku / liczby użytkowników (=<100% → 0; >100% → 1) | 0/1 | 0 | 1 | 1
I.17.a. | Liczba w salach audytoryjnych (1szt/salę) (0/1) | 0/1 | 0 | 1 | 1
I.17.b. | Liczba w laboratoriach (1szt/laboratorium) (0/1) | 0/1 | 0 | 1 | 1
I.17.c. | Liczba w pokojach pracowników (2xRJ45/10m2) (0/1) | 0/1 | 0 | 1 | 1
I.17.d. | Liczba w innych pomieszczeniach ( w tym na korytarzach) (0/1) | 0/1 | 0 | 1 | 1
I.18. | Kondygnacyjny punkt dystrybucyjne (jeden na każde 1000 m2 kondygnacji) - liczba możliwych przyłączy/liczba ZPK na danej kondygnacji (=<100%→0; >100%→1) | 0/1 | 0 | 1 | 1
I.19. | Możliwość zmiany wydajności kabla jedynie przez zmianę wkładek końcowych (RJ45 ze złączem krawędziowym 2GHz) (0/1). Jeżeli wykorzystano taką możliwość (→1 - oznacza przyjęcie wartości jeden) | 0/1 | 0 | 1 | 1
I.20. | Możliwość rozbudowy ilości gniazd bez zmian okablowania np. z 1xRJ45 na 2xRJ45 (0/1). Jeżeli już w pełni wykorzystano taką możliwość rozbudowy (→ 1) | 0/1 | 0 | 1 | 1
I.21. | Ekrany elektromagnetyczne w serwerowni, inne pomieszczenia (0/1) | 0/1 | 0 | 1 | 1
I.22. | Podłoga techniczna w serwerowni (0/1) | 0/1 | 0 | 1 | 1
I.23. | Zasięg sieci bezprzewodowej (% pow. budynku) (0/1) (< 100% →0; 100% →1) | 0/1 | 0 | 1 | 1
I.24. | Wykorzystanie instalacji okablowania strukturalnego do łączności telekomunikacyjnej (0/1) | 0/1 | 0 | 1 | 1
I.25. | Wykorzystanie instalacji okablowania strukturalnego na potrzeby teletransmisji (0/1) | 0/1 | 0 | 1 | 1
I.26. | Wykorzystanie instalacji okablowania strukturalnego potrzeby systemu telewizji dozorowej (0/1) | 0/1 | 0 | 1 | 1
I.27. | Wykorzystanie instalacji okablowania strukturalnego na potrzeby systemu Ppoż (0/1) | 0/1 | 0 | 1 | 1
I.28. | Liczba gniazd telekomunikacyjnych na bazie okablowania strukturalnego / do wszystkich gniazd telekomunikacyjnych) (0/1) (<100%→0; 100%→1) | 0/1 | 0 | 1 | 1
I.29. | Okres gwarancji wykonanego okablowania (10/15/20/25/100 lat) (>=10 →1; < 10 → 0) | 0/1 | 0 | 1 | 1
I.30. | Zakres gwarancji w odniesieniu do:
I.30.a. | Przewody, osprzęt - tworzący infrastrukturę okablowania (0/1) | 0/1 | 0 | 1 | 1
I.30.b. | Parametrów łącza/kanału (zgodnie z odpowiednią normą) dla danej klasy okablowania (0/1) | 0/1 | 0 | 1 | 1
I.30.c. | Aplikacji – pracę w tym systemie okablowania dowolnych aplikacji (też w przyszłości zaprojektowanych) (0/1) | 0/1 | 0 | 1 | 1
|  |  | Ocena budynku | Wartości referencyjne | Różnica
| Wartość punktacji dla w/w warunków koniecznych wynosi |  | 0 | 45 | 45
| Wartość punktacji dla pozostałych warunków (zagadnień) wynosi |  | 0 | 19 | 19
| Łączna wartość punktacji wynosi |  | 0 | 64 | 64
Wykonawca
Data wykonania

## Warunki konieczne
Ocena instalacji okablowania strukturalnego - warunki konieczne
L.p. | Zakres zagadnień | Zakres oceny | Wartość oceny | Warunki referencyjne | Wyniki porównania
I.1. | Zaimplementowana instalacja okablowania strukturalnego (0/1) | 0/1 | 0 | 1 | 1
I.2. | Dokumentacja okablowania strukturalnego, czytelny opis każdego elementu okablowania (0/1) | 0/1 | 0 | 1 | 1
I.3. | Zarządzanie infrastrukturą okablowania strukturalnego (0/1) | 0/1 | 0 | 1 | 1
I.4. | Zasilanie serwerowni z sieci elektroenergetycznej z jednej podstacji/ z dwóch podstacji (1/2) | 1/2 | 0 | 2 | 2
I.4.a | Stosowanie agregatu prądotwórczego (0/1) | 0/1 | 0 | 1 | 1
I.4.b. | Urządzenia podtrzymujące zasilanie UPS (0/1) | 0/1 | 0 | 1 | 1
I.5. | Wydzielone obwody elektryczne zasilające grupy ZPK (0/1) | 0/1 | 0 | 1 | 1
I.6. | Moc elektryczna (W) w odniesieniu do pojedynczego punktu ZPK (2xRJ45) (>=1000 W → 1; < 1000 W → 0) | 0/1 | 0 | 1 | 1
I.7. | Zabezpieczenie gniazd sieci 230 V (w ramach ZPK) przed włączeniem urządzeń niepożądanych (0/1) | 0/1 | 0 | 1 | 1
I.8. | Wyłącznik awaryjny zasilania sieci elektroenergetycznej i zasilania gwarantowanego (0/1) | 0/1 | 0 | 1 | 1
I.9. | Zabezpieczenia przepięciowe od przyczyn zewnętrznych i wewnętrznych (serwerownia) (0/1) | 0/1 | 0 | 1 | 1
I.10. | Systemy chłodzenia i wentylacji w serwerowni (0/1) | 0/1 | 0 | 1 | 1
I.11. | Właściwości powłok kablowych - nie wydzielające toksycznych gazów, dobra widoczność podczas pożaru (0/1) | 0/1 | 0 | 1 | 1
I.12. | System Ppoż. w serwerowni (0/1) | 0/1 | 0 | 1 | 1
I.13. | Zabezpieczenie przed dostępem bezpośrednim do infrastruktury okablowania osób nieupoważnionych (0/1) | 0/1 | 0 | 1 | 1
I.14. | Test okablowania strukturalnego (odpowiednio 3/2/1/0) | 0 | 0 | 0 | 0
I.14.a. | Pomiary certyfikacyjne | 3 | 0 | 3 | 3
I.15. | Wykonane przeglądy instalacji, pomiary parametrów dynamicznych okablowania (okres - dłuższy niż 5 lat lub krótszy niż 5 lat ) (>5→ 0; <=5→ 1) | 0/1 | 0 | 1 | 1
I.16. | Kategorie/klasy mediów okablowania strukturalnego. | 0 | 0 | 0 | 0
I.16.a. | I strefa, charakterystyka częstotliwościowa kabla. Typ medium. (od 3 do 7) | 3..7 | 0 | 7 | 7
I.16.b. | II strefa charakterystyka częstotliwościowa kabla . Typ medium. (od 3 do 7) | 3..7 | 0 | 7 | 7
I.16.c. | III strefa charakterystyka częstotliwościowa kabla Typ medium. (od 3 do 7) | 3..7 | 0 | 7 | 7
I.29. | Okres gwarancji wykonanego okablowania (10/15/20/25/100 lat) (>=10 →1; < 10 → 0) | 0/1 | 0 | 1 | 1
I.30. | Zakres gwarancji w odniesieniu do: | 0 | 0 | 0 | 0
I.30.a. | Przewody, osprzęt - tworzący infrastrukturę okablowania (0/1) | 0/1 | 0 | 1 | 1
I.30.b. | Parametrów łącza/kanału (zgodnie z odpowiednią normą) dla danej klasy okablowania (0/1) | 0/1 | 0 | 1 | 1
I.30.c. | Aplikacji – pracę w tym systemie okablowania dowolnych aplikacji (też w przyszłości zaprojektowanych) (0/1) | 0/1 | 0 | 1 | 1
|  |  | Ocena budynku | Wartości referencyjne | Różnica
| Suma |  | 0 | 45 | 45

## Warunki pozostałe
Ocena instalacji okablowania strukturalnego - warunki pozostałe
L.p. | Zakres zagadnień | Zakres oceny | Wartość oceny | Warunki referencyjne | Wyniki porównania
I.14.b. | Pomiary kwalifikacyjne | 2 | 0 | 2 | 2
I.14.c. | Pomiary weryfikacyjne | 1 | 0 | 1 | 1
I.17. | Całkowita liczba zespolonych punktów komputerowych ( ZPK) w budynku / liczby użytkowników (=<100% → 0; >100% → 1) | 0/1 | 0 | 1 | 1
I.17.a. | Liczba w salach audytoryjnych (1szt/salę) (0/1) | 0/1 | 0 | 1 | 1
I.17.b. | Liczba w laboratoriach (1szt/laboratorium) (0/1) | 0/1 | 0 | 1 | 1
I.17.c. | Liczba w pokojach pracowników (2xRJ45/10m2) (0/1) | 0/1 | 0 | 1 | 1
I.17.d. | Liczba w innych pomieszczeniach ( w tym na korytarzach) (0/1) | 0/1 | 0 | 1 | 1
I.18. | Kondygnacyjny punkt dystrybucyjne (jeden na każde 1000 m2 kondygnacji) - liczba możliwych przyłączy/liczba ZPK na danej kondygnacji (=<100%→0; >100%→1) | 0/1 | 0 | 1 | 1
I.19. | Możliwość zmiany wydajności kabla jedynie przez zmianę wkładek końcowych (RJ45 ze złączem krawędziowym 2GHz) (0/1). Jeżeli wykorzystano taką możliwość (→1 - oznacza przyjęcie wartości jeden) | 0/1 | 0 | 1 | 1
I.20. | Możliwość rozbudowy ilości gniazd bez zmian okablowania np. z 1xRJ45 na 2xRJ45 (0/1). Jeżeli już w pełni wykorzystano taką możliwość rozbudowy (→ 1) | 0/1 | 0 | 1 | 1
I.21. | Ekrany elektromagnetyczne w serwerowni, inne pomieszczenia (0/1) | 0/1 | 0 | 1 | 1
I.22. | Podłoga techniczna w serwerowni (0/1) | 0/1 | 0 | 1 | 1
I.23. | Zasięg sieci bezprzewodowej (% pow. budynku) (0/1) (< 100% →0; 100% →1) | 0/1 | 0 | 1 | 1
I.24. | Wykorzystanie instalacji okablowania strukturalnego do łączności telekomunikacyjnej (0/1) | 0/1 | 0 | 1 | 1
I.25. | Wykorzystanie instalacji okablowania strukturalnego na potrzeby teletransmisji (0/1) | 0/1 | 0 | 1 | 1
I.26. | Wykorzystanie instalacji okablowania strukturalnego potrzeby systemu telewizji dozorowej (0/1) | 0/1 | 0 | 1 | 1
I.27. | Wykorzystanie instalacji okablowania strukturalnego na potrzeby systemu Ppoż (0/1) | 0/1 | 0 | 1 | 1
I.28. | Liczba gniazd telekomunikacyjnych na bazie okablowania strukturalnego / do wszystkich gniazd telekomunikacyjnych) (0/1) (<100%→0; 100%→1) | 0/1 | 0 | 1 | 1
|  |  | Ocena budynku | Wartości referencyjne | Różnica
| Suma |  | 0 | 19 | 19